Formularz ofertowy

Zakup aparatu RTG

| Nazwa wykonawcy / dostawcy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| telefon |  |
| e-mail |  |

- Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Zakup aparatu RTG polegającego zakupie aparatu RTG (Sprzęt medyczny zwiększający dostępność).

| Opis przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Wymagania | TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić) |
| Aparat RTG zgodnie z rekomendacjami audytu wstępnego i Standardami Dostępności AOS. |  |
| Wytyczne: |  |
| - RTG z możliwością wykonywania zdjęć posturowych; |  |
| - Cyfrowy system radiografii bezpośredniej z kolumną podłogową oraz stołem diagnostycznym; |  |
| - Generator wysokiej częstotliwości o mocy wyjściowej nie mniejszej niż 60 kW; |  |
| - Co najmniej dwa bezprzewodowe detektory cyfrowe, umożliwiające wykonywanie badań przy stole oraz przy statywie płucnym; |  |
| - Ramię lampy RTG wyjeżdżane (teleskopowe) z możliwością rotacji; |  |
| - Zmotoryzowany ruch pionowy lampy RTG oraz statywu płucnego |  |
| - Automatyczne śledzenie lampa–detektor |  |
| - Automatyczny stitching z dedykowanym statywem |  |
| - Maksymalna waga pacjenta: 250 kg |  |
| - Konsola operatorska z monitorem medycznym o przekątnej min. 24” |  |

- Warunki udziału w postępowaniu

| Warunek | TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić) |
| --- | --- |
| Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. |  |
| Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac. |  |
| Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. |  |
| Nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. |  |

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie  wykonamy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym

| do dnia | 30.06.2026 r. |  |
| --- | --- | --- |
| za cenę w PLN: |  |  |
| cena ofertowa netto | zł |  |
| podatek VAT | 8% | zł |
| cena ofertowa brutto | zł |  |

Słownie złotych brutto Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres  30 dni.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Raportem z Audytu Wstępnego

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze Standardem Dostępności AOS

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Miejscowość, data, podpis

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania)

Załączniki:

1a. 	Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

1b.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania